2019年冬公演でスモークマシンを使うという話が出た（結局使わなかった）際の色々のまとめ．

・部室のスモークマシン（Z-300 II）で使用する煙（FLG-5）は煙探知式の火災報知機に引っかかる．

→「W521は煙探知式のため使用不可だが，S011は煙探知式でないので許可は出せる」by教務課．

・部室のスモークマシンは故障している．電源は入るが，液体を吸い出すポンプがうまく働かない．

・ウォームアップのために前もって電源を入れておく必要があるが，起動しておくとかなり音がでかい．劇で無音の瞬間は駆動音が聞こえるかも．

・お客さんの中には，煙に敏感に反応する方もいらっしゃると思われる．

→フライヤー，立て看板，当パン，DM，前説等でスモークを使うことを繰り返し述べる，希望者にはマスクをお渡しするなどの対応をする．

・講義室の問題が大きいので，まずは教務課に許可をもらう．この時，「添付書類.pdf」を印刷して，S011の平面図に舞台図とスモークマシンの位置と大体の煙の規模を描き加えて持っていくと話がスムーズかも．また，この時に安全管理グループまで話を通してもらったほうが良いのかも．その後，教務課に持って行った上記の書類，および「使用許可願.docx」を印刷して支援課に提出．また，リスクアセスメント書類にスモークマシン関連の項目を追加するのを忘れないこと．

・教務課及び安全管理グループが気にしていたのは以下の点．

＊煙が講義室の外に漏れた場合，近隣住民から火事と誤解される可能性がある（∵東工大）．

→漏れないようにちゃんと講義室を密閉する，通りがかりの人に説明できるように講義室の外に人を立たせる，苦情が来てもいいように守衛さんにはスモークを使う旨を話す，など．

＊講義室のプロジェクターなどの精密機器は煙などエアロゾルに弱い．壊れると100万単位の金がかかるので，絶対に壊さないでほしい．

→ビニール袋をかぶせるなどして，煙に触れないようにする．

＊そのマシンは生産終了しているような古い奴だが，発熱等の危険性はないのか．

→仮仕込みで確認．教務課，安全管理グループの立ち合いの下での実験も要求されるかも．また，消火器の準備や避難経路の確認はしておくとよい．

進展があれば適宜書き足してください．